Возможности кабинета биологии и химии

Автор Панфилова Н.В.

Здравствуйте, коллеги!

Тема моего выступления: «Возможности кабинета биологии и химии  с использованием цифровой химической лаборатории «RELEON»

В рамках национального проекта «Образование». Кабинет химии получил 2 цифровые химические и 2 биологические лаборатории, в которую входят ряд датчиков:

- Датчик высоких температур (термопарный). Он предназначен для изучения структуры пламени и измерения высоких температур в опытах с нагревом, охлаждением и плавлением. Датчик имеет выносной зонд на гибком кабеле. Работает в диапазоне температур от -200 до +13000С.

- Датчик температуры платиновый. Выполнен в виде выносного и герметичного температурного зонда, устойчив к лабораторным реагентам. Работает в диапазоне от -40 до +1800С.

- Датчик рН. Измеряет водородный показатель рН в исследуемых растворах. В комплекте к датчику поставляется комбинированный измерительный электрод рН и буферный раствор. В комплекте имеется набор из двух порошков с реагентами для приготовления калибровочных растворов. Диапазон измерений: 0-14 рН

- Датчик электропроводности. Измеряет электропроводность различных растворов. В комплекте измерительный щуп. У датчика имеется встроенный цифровой переключатель диапазонов измерений.

Данные датчики подключаются к ноутбуку через беспроводной мультидатчик Releon Air «Химия-5». Мультидатчик подключается к ноутбуку (планшету или компьютеру) напрямую или через Bluetooth adapter.

- Датчик оптической плотности. Измеряет количество пропускаемого света через используемый раствор на определённой длине волны.

В комплект также входит флешкарта с программой RELEON Lite для установки на ноутбуки (компьютеры или планшеты).

В комплект входят инструкции и методические рекомендации по химии и биологии  для преподавателя и для проведения лабораторных работ по химии. В которых прописано какие работы можно проводить с применением датчиков, методика их выполнения, краткий теоретический материал по теме, контрольные вопросы и вопросы для анализа результатов и подготовки выводов.

Кроме этих датчиков в ЦЛ по биологии есть встроенные датчики:

Датчик относительной влажности воздуха.

Датчик измеряет относительную влажность воздуха. Располагается внутри корпуса прибора, в результате чего имеется некоторая инертность в получении данных.

Датчик освещенности.

Датчик измеряет уровень освещенности и обладает спектральной чувствительностью близкой к чувствительности человеческого глаза.

Подключаем  датчик освещенности к программе Releon Lite. Переходим  на вкладку датчика освещенности.

Датчик не требует переключения диапазонов, благодаря встроенному логарифмическому аналого - цифровому преобразователю. Датчик измеряет уровень освещености в люкс от 0 до 188 000 лк

В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 лк, на классной доске 300 - 500 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк.

USB-микроскоп.

USB-микроскоп - маломощный цифровой микроскоп, который подключается к компьютеру, через USB порт. По сути, можно сказать, что USB-микроскоп — это ВЭБ-камера с мощным макрообъективом, которая обычно использует отраженный, а не проходящий свет, используя встроенные светодиодные источники света, окружающие объектив. Камера обычно достаточно чувствительна, чтобы не нуждаться в дополнительном освещении помимо обычного окружающего освещения. Камера подключается непосредственно к USB-порту компьютера без необходимости использования окуляра, и изображения отображаются прямо на мониторе. Такой микроскоп очень удобен в применении для обучающихся с проблемами по зрению - за счет трансляции на экран.

Использование датчика высокой температуры.

- Класс. Определение структуры пламени (датчик высоких температур). Раньше при демонстрации температур разных зон пламени я использовала спички, внося их попеременно в пламя. Ребята делали вывод о температуре пламени по скорости возгорания спички. Теперь, с помощью датчика высоких температур, я могу это показать наглядно разницу в температурах в разных частях пламени. (демонстрация)

- Класс при изучении темы «Тепловой эффект реакции» использую демонстрационные опыты «Экзотермические реакции»(взаимодействие NaOH и HCl), «Эндотермические реакции»(взаимодействие мрамора с HCl). Учащиеся на графиках видят изменение температуры и отвечают на вопрос-проблему «Как экспериментально доказать, что реакция является

Датчик электропроводности измеряет электропроводимость различных растворов. Имеет три диапазона измерений: от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2 000 мкСм; от 0 до 20 000 мкСм. Перед работой с помощью лабораторной промывалки тщательно ополоснуть нижнюю часть электрода дистиллированной водой, после чего осторожно осушить фильтровальной бумагой.

Измеряем электропроводность: раствора сахара, соли поваренной, водопроводной воды.

10 класс:

  - Влияние жёсткой воды на мыло (датчик рН). Эту работу можно также взять для выполнения проекта.

Цифровая лаборатория Releon значительно помогает мне заинтересовать и открыть детям современный мир информационной техники и точных измерений, расширить диапазон опытов и исследований, показать им быстро или медленно протекающие процессы, повысить научность проводимых ими работ. Мотивирует учащихся на получение и усвоение новых знаний, помогает  овладеть умениями и навыками в результате формирования компетенций.

Одними из самых эффективных приемов активизации познавательной деятельности – это наглядные методы, которые на основе зрительного восприятия помогают  учащимся выделить значимые признаки и установить связи в изучаемых явлениях. Подталкивают их к самостоятельным научно-исследовательским работам.